## część 1
załącznik nr 1 do wniosku ZZ/10/24
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA /FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY/
Część 1 Torebki samoprzylepne do sterylizacji
Lp. | Asortyment | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto w PLN | Wartość netto w PLN | % VAT | Kwota VAT | Wartość brutto w PLN | Nazwa/Producent/Numer katalogowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Torebki do sterylizacji papierowo-foliowe samoprzylepne, płaskie, o gramaturze papieru 60-70 g/m², wskaźniki sterylizacji parą wodną umieszczone poza obszarem wypełnienia (nie pomiędzy warstwami folii). Folia minimum 6 warstwowa (nie licząc warstwy kleju). Zgodność z normą PN EN 868; rozmiar 90mm/135mm. Produkt zgodny z ustawą o wyrobach medycznych. Opakowanie 200 szt. | op. | 280
2 | Torebki do sterylizacji papierowo-foliowe samoprzylepne, płaskie, o gramaturze papieru 60-70 g/m², wskaźniki sterylizacji parą wodną umieszczone poza obszarem wypełnienia (nie pomiędzy warstwami folii). Folia minimum 6 warstwowa (nie licząc warstwy kleju). Zgodność z normą PN EN 868; rozmiar 90mm/230mm. Produkt zgodny z ustawą o wyrobach medycznych. Opakowanie 200 szt. | op. | 350
3 | Torebki do sterylizacji papierowo-foliowe samoprzylepne, płaskie, o gramaturze papieru 60-70 g/m², wskaźniki sterylizacji parą wodną umieszczone poza obszarem wypełnienia (nie pomiędzy warstwami folii). Folia minimum 6 warstwowa (nie licząc warstwy kleju). Zgodność z normą PN EN 868; rozmiar 140mm/280mm. Produkt zgodny z ustawą o wyrobach medycznych. Opakowanie 200 szt. | op. | 20
4 | Torebki do sterylizacji papierowo-foliowe samoprzylepne, płaskie, o gramaturze papieru 60-70 g/m², wskaźniki sterylizacji parą wodną umieszczone poza obszarem wypełnienia (nie pomiędzy warstwami folii). Folia minimum 6 warstwowa (nie licząc warstwy kleju). Zgodność z normą PN EN 868; rozmiar 200mm/330mm. Produkt zgodny z ustawą o wyrobach medycznych. Opakowanie 200 szt. | op. | 20
5 | Torebki do sterylizacji papierowo-foliowe samoprzylepne, płaskie, o gramaturze papieru 60-70 g/m², wskaźniki sterylizacji parą wodną umieszczone poza obszarem wypełnienia (nie pomiędzy warstwami folii). Folia minimum 6 warstwowa (nie licząc warstwy kleju). Zgodność z normą PN EN 868; rozmiar 400mm/200mm. Produkt zgodny z ustawą o wyrobach medycznych. Opakowanie 200 szt. | op. | 20
RAZEM
UWAGA !!!
1. | Asortyment wolny od wad, dopuszczony do obrotu na podstawie obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa oraz odpowiadający wymogom określonym tymi przepisami, w szczególności ustawą z dnia 7 kwietnia 2022 o wyrobach medycznych.
2. | Asortyment dostarczany w oryginalnych, nienaruszonych opakowaniach handlowych, posiadających znak CE, oznakowanie w języku polskim lub wyrażone za pomocą zharmonizowanych symboli lub rozpoznawalnych kodów.
PROSZĘ WŁAŚCIWIE SFORMATOWAĆ KOMÓRKI PRZELICZENIOWE FORMULARZA

## część 2
załącznik nr 1 do wniosku ZZ/10/24
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA /FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY/
Część 2 Testy kontroli mycia i procesu sterylizacji oraz akcesoria do sterylizacji
Lp. | Asortyment | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto w PLN | Wartość netto w PLN | % VAT | Kwota VAT | Wartość brutto w PLN
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1. | Test (wskaźnik), samoprzylepny, paskowy pokryty powłoka polimerową z substancją wskaźnikową na całej długości paska, przeznaczony do kontroli wsadu podczas procesu sterylizacji parą wodną, do prosesów o temperaturze 134ºC/4 min. Kompatybilny z systemem kontroli wsadu firmy Gke -PCD zgodny z EN 867-5., op 12 rolek | op. | 2500
2. | Przyrząd testowy do kontroli wsadu podczas procesu sterylizacji parą wodną, przeznaczony do prosesów o temperaturze 134ºC/4 min. Pakiet startowy Compact PCD zgodny z EN 867-5. Produkt kompatybilny z testami z poz. 1. | szt. | 2
3. | Test (wskaźnik), samoprzylepny, paskowy pokryty powłoka polimerową z substancją wskaźnikową na całej długości paska, symulacyjny Bowie-Dick, przeznaczony do prosesów o temperaturze 134ºC/4 min. Kompatybilny z przyrządem testowym firmy Gke - PCD zgodny z EN 867-5. /lub równowazny/. Opakowanie uzupełniające zawierające 250 szt. | op. | 2
4. | Test (wskaźnik), chemiczny do kontroli procesu dezynfekcji termicznej w myjni-dezynfektorze, paskowy dla parametrów 93ºC/10min., zgodny z norma 867-1 i ISO 11140-1, typu Des Check firmy Browne /lub równoważny/. Opakowanie 100 szt. | op. | 12
5. | Test kontroli (miernik ) do myjek wskazujący obecność energii ultradźwiękowej, typu SonoCheck firmy Pereg /lub równoważny/. Opakowanie 30 szt. | op. | 2
6. | Test skuteczności mycia maszynowego. Służy do rutynowej kontroli podstawowych procesów mycia w myjni-dezynfektorze. Zawiera syntetyczną substancję wskaźnikową zgodną z normą PN-EN ISO 15883-5 załącznik C - odpowiednik nigrozyny z mąką, jajkiem i skrobią ziemniaczaną, naniesioną na samoprzylepny nośnik z tworzywa sztucznego. Opakowanie 320 szt. | op. | 7
7. | Test do kontroli prawidłowości zgrzewania w zgrzewarkach rotacyjnych (rolkowych), zgrzewających opakowania papierowo-foliowe typu Seal Check firmy Hawo /lub równoważny/ | szt. | 625
8. | Etykiety (taśma na rolce) ze wskaźnikiem chemicznym do sterylizacji parą wodną , dwukrotnie przylepna, przystosowana (kompatybilna) do użycia z metkownicą 3 rzędową alfanumeryczną firmy GKE. Opakowanie 12 rolek taśmy po 750 szt.etykiet plus zapasowy wałek z tuszem. Kolor etykiet: żóty i niebieski. Zmiana koloru wskaźnika po sterylizacji na kolor ciemnobrązowy lub czarny. Wymagane oświadczenie producenta metkownic o kompatybilności z etykietami oraz tabela zmian kolorów wskaźnika sterylizacji na etykietach. | op. | 32
9. | Zestaw do badania jakości wody na 100 badań (twardość wody, zawartość żelaza w wodzie, Ph) symbol HA-62B /lub równowazny/ | op. | 1
10. | Przyrząd testowy dotestów Bowie - Dick, składający się z rurki teflonowej o długości 1,5m o przekroju rurowym, w obudowie z tworzywa sztucznego. Przyrząd o trwałości tysięcy cykli. Produkt kompatybilny z testami z poz. 3. | szt. | 2
11. | Przyrząd PCD do testów mycia z możliwością umieszczenia na tacy narzędziowej. Tworzywo sztuczne odporne na wysoką temperaturę. Opakowanie zawiera 10 szt. Produkt kompatybilny z testami z poz. 6. | op. | 1
12. | Test do wykrywania pozostałości białkowych. Bardzo wrażliwy na obecność pozostałości białkowych na narzędziach poddanych kontroli. 3 μg po 15 minutach Zmiana barwy: Z zielonej do fioletowej. Opakowanie 25 szt. | op. | 4
13. | Markery S i M Czarny | szt. | 25
14. | Brązowy i szary czyścik do usuwania rdzy i trudnych zanieczyszczeń. Op. 3 szt | op. | 6
15. | Szczotka z włosiem ze stali kwasoodpornej. Długość całkowita 180mm, długość włosia 40mm, wysokość włosia 18mm | szt. | 15
16. | Preparat do usuwania trudnych zabrudzeń z powierzchni metalowych. Łatwo usuwa powłoki krzemianowe, resztki kleju, zaschniętą krew. Szczególnie przydatny do czyszczenia kontenerów sterylizacyjnych, łącznie z wykonanymi z anodowanego aluminium. Pojemność 250 ml | op. | 5
17. | Preparat do czyszczenia na bazie naturalnego oleju pomarańczowego. Usuwa kleje, cement, gips, plamy po środkach barwiących.Pojemność 250 ml | op. | 5
18. | Szczotka z twardym nylonowym włosiem do mocno przywartych zabrudzeń długość całkowita 175 mm, długość szczotki 40 mm oraz 30 mm, długość włosia 10 mm oraz 10 mm | szt. | 2
19. | Szczotki do narzędzi o wąskich kanałach 5,0 x 100 mm 300 mm . Opakowanie 5 szt. | op. | 2
20. | Szczotka z twardym włosiem synterycznym niebieska. Włosie bardzo twarde 80x18x10 mm, długość 220 mm , opakowanie 10 sztdo mocno przywartych zabrudzeń długość całkowita 175 mm, długość szczotki 40 mm oraz 30 mm, długość włosia 10 mm oraz 10 mm | op. | 2
21. | Szczotka z twardym włosiem z mosiądzu. Wymiary dł 40 mm, dł calkowita 178 mm Opakowanie 5 szt | op. | 2
22. | Wałek z tuszem kompatybliny z etykietami z poz. 8. | szt. | 80
23. | Korek z uszczelką do przyrządów do testowania z poz. 2. i 11. | szt. | 4
24. | Kaseta z tuszem do drukarki HAWO | szt. | 30
25. | "Metkownica trzyrzędowa alfanumeryczna z zapisem informacji wzdłuż przesuwu etykiet. Możliwość zapisu minimum 12 symboli w każdym z rzędów. Umożliwia kodowanie takich informacji jak: - w rzędzie pierwszym – numer operatora (1-2 symbole w tym cyfry lub litery i znaki interpunkcyjne), numer sterylizatora (1-3 symbole w tym cyfry i znaki interpunkcyjne), numer cyklu (2-3 symbole w tym cyfry i znaki interpunkcyjne), kod pakietu (2-4 symbole W tym cyfry lub litery i znaki interpunkcyjne), - w rzędzie drugim – datę sterylizacji (8-12 symboli w tym cyfry i znaki interpunkcyjne) - w rzędzie trzecim – datę ważności (8-12 symboli w tym cyfry i znaki interpunkcyjne). Produkt kompatybilny z etykietami z poz. 8." | szt. | 2
RAZEM
UWAGA !!!
1. | Asortyment wolny od wad, dopuszczony do obrotu na podstawie obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa oraz odpowiadający wymogom określonym tymi przepisami, w szczególności ustawą z dnia 7 kwietnia 2022 o wyrobach medycznych - dotyczy zaoferowanych wyrobów medycznych
2. | Asortyment dostarczany w oryginalnych, nienaruszonych opakowaniach handlowych, posiadających znak CE, oznakowanie w języku polskim lub wyrażone za pomocą zharmonizowanych symbol
4. | Okres gwarancji dla pozycji: 2, 10, 11, 25 wynosi minimum 12 miesięcy od dnia dostarczenia do Zamawiającego.
PROSZĘ WŁAŚCIWIE SFORMATOWAĆ KOMÓRKI PRZELICZENIOWE FORMULARZA

## część 3
załącznik nr 1 do wniosku ZZ/10/24
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA /FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY/
Część 3 - Opakowania sterylizacyjne - rękawy
Lp. | Asortyment | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto w PLN | Wartość netto w PLN | % VAT | Kwota VAT | Wartość brutto w PLN | Nazwa/Producent/Numer katalogowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
1 | Rękaw papierowo-foliowy płaski o gramaturze papieru 60-70 g/m², wskaźniki sterylizacji parą wodną umieszczone poza obszarem wypełnienia (nie pomiędzy warstwami folii). Folia minimum 5 warstwowa (nie licząc warstwy kleju). Zgodność z normą PN EN 868; rozmiar 75mm/200m. Produkt zgodny z ustawą o wyrobach medycznych. | rolka | 140
2 | Rękaw papierowo-foliowy płaski o gramaturze papieru 60-70 g/m², wskaźniki sterylizacji parą wodną umieszczone poza obszarem wypełnienia (nie pomiędzy warstwami folii). Folia minimum 5 warstwowa (nie licząc warstwy kleju). Zgodność z normą PN EN 868; rozmiar 100mm/200m | rolka | 80
3 | Rękaw papierowo-foliowy płaski o gramaturze papieru 60-70 g/m², wskaźniki sterylizacji parą wodną umieszczone poza obszarem wypełnienia (nie pomiędzy warstwami folii). Folia minimum 5 warstwowa (nie licząc warstwy kleju). Zgodność z normą PN EN 868; rozmiar 120mm/200m | rolka | 15
4 | Rękaw papierowo-foliowy płaski o gramaturze papieru 60-70 g/m², wskaźniki sterylizacji parą wodną umieszczone poza obszarem wypełnienia (nie pomiędzy warstwami folii). Folia minimum 5 warstwowa (nie licząc warstwy kleju). Zgodność z normą PN EN 868; rozmiar 150mm/200m | rolka | 15
5 | Rękaw papierowo-foliowy płaski, o gramaturze papieru 60-70 g/m², wskaźniki sterylizacji parą wodna umieszczone poza obszarem wypełnienia (nie pomiędzy warstwami folii). Folia minimum 5 warstwowa (nie licząc warstwy kleju). Zgodność z normą PN EN 868; rozmiar 200mm/200m | rolka | 85
6 | Rękaw papierowo-foliowy płaski o gramaturze papieru 60-70 g/m², wskaźniki sterylizacji parą wodną umieszczone poza obszarem wypełnienia (nie pomiędzy warstwami folii). Folia minimum 5 warstwowa (nie licząc warstwy kleju). Zgodność z normą PN EN 868; rozmiar 250mm/200m | rolka | 45
RAZEM
UWAGA !!!
1. | Asortyment wolny od wad, dopuszczony do obrotu na podstawie obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa oraz odpowiadający wymogom określonym tymi przepisami, w szczególności ustawą z dnia 7 kwietnia 2022 o wyrobach medycznych.
2. | Asortyment dostarczany w oryginalnych, nienaruszonych opakowaniach handlowych, posiadających znak CE, oznakowanie w języku polskim lub wyrażone za pomocą zharmonizowanych symboli lub rozpoznawalnych kodów.
PROSZĘ WŁAŚCIWIE SFORMATOWAĆ KOMÓRKI PRZELICZENIOWE FORMULARZA

## Część 4
załącznik 1 do wniosku ZZ/10/24
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA /FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY/
Część 4. Środki do mycia i dezynfekcji
Lp. | Asortyment | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto w PLN | Wartość netto w PLN | % VAT | Kwota VAT | Wartość brutto w PLN | Nazwa/Producent/Numer katalogowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1. | Płynny, alkaliczny środek do mycia w myjniach dezynfektorach, skutecznie usuwający pozostałości organiczne typu zaschnięta i denaturowana krew. Umożliwiający mycie maszynowe narzędzi i sprzętu medycznego także wykonanego z aluminium i tworzyw sztucznych w stężeniu od 2 do ml/l w temp. do 60C. Spełnia wymagania Instytutu Robeta Kocha w zakresie minimalizowania ryzyka przeniesienia nowego wariantu choroby Creuztfeldta Jacoba. Usuwa chorobotwórcze białka prionowe, w tym również VCJD >2log. Niewymagający neutralizacji, umożliwiający zastosowanie w myjniach ultradźwiękowych. pH 10,4-10,8. Posiadający w swoim składzie: niejonowe i anionowe środki powierzchniowo czynne. enzymy, aloksylowane alkohole tłuszczowe. Nie zawierający glicerolu, oraz niesklasyfikowany jako środek niebezpieczny. Opakowanie 5l | op. | 70
2. | Płynny środek płuczący zawierający środki powierzchniowo czynne, polikarboksylany oraz środki konserwujące. Do użycia w myjniach dezynfektorach niezawierający oleju parafinowego oraz alkoholu i związków alkoholowych. Do szybkiego bezzaciekowego płukania, znacznie przyśpieszający suszenie po maszynowym myciu i dezynfekcji. dozowanie 0,3-1,0ml/l. Opakowanie 5l | op. | 7
3. | Płynny koncentrat do odkamieniania zmywarek i kotłów elektrycznych, odpowiedni do materiałów typu szkło, porcelana, tworzywa sztuczne i stal nierdzewna, zawierający kwas fosforowy, o wartości pH 1,8-1,2. Opakowanie: 5l | op. | 4
4. | Gotowy do użycia płyn do czyszczenia komory autoklawów medycznych. Eliminuje plamy i pozostałości z wnętrza komory powstające podczas cykli sterylizacyjnych. Rozpuszczalny w wodzie. pH neutralne, butelka z atomizerem, 30% - 40% propan-2-ol, 1% - 3% methyl- ether oxirane z 2.2 (oxyimino) bis (ethanol). op. 500 ml. | op. | 20
5 | Płynny w postaci koncentratu środek do wstępnego mycia i wstępnej dezynfekcji termostabilnych i termolabilnych narzędzi chirurgicznych, włącznie z endoskopami elastycznymi i narzędziami dentystycznymi przed maszynową dekontaminacją a także mokrego transportu narzędzi chirurgicznych oraz do zastosowania w myjniach ultradżwiękowych. Nie zawiera aldehydów oraz czwartorzędowych związków amoniowych. Zawierający do 8g Laurylpropylendiaminę oraz kwas mlekowy i alkoksylowany alkohol tłuszczowy. Środek nie powoduje utwardzania białek.Narzędzia mogą pozostać w roztworze do 72h. Środek zachowujący działanie w wodzie do 20 0dH. Działanie bakteriobójcze (13727, 14561, VAH) 0,5%,15min, działanie drożdżakobójcze (13624, 14562, VAH) 0,5%,15min, działanie na wirusy osłonkowe [włącznie z HIV,HBV, HCV] (EN 14476, EN 17111) 1%,15 min. Zalecanie zastosowanie 1,0%, 15minut. Opakowanie 5l | op. | 18
6 | Neodisher IPNeodisher IP spray 400 ml. - wysokiej jakości preparat do konserwacji przyborów medycznych i narzędzi Środek pielęgnacyjny do narzędzi w aerozolu na bazie białego oleju medycznego. Przeznaczony jest do manualnej pielęgnacji narzędzi z przegubami po procesie maszynowej dekontaminacji. Jego zastosowanie nie powoduje powstawania powłok osadowych, a także nie ma negatywnego wpływu na dalszy proces sterylizacji. Produkt jest nieszkodliwy toksykologiczny. | op. | 10
RAZEM
UWAGA !!!
1. | Asortyment wolny od wad, dopuszczony do obrotu na podstawie obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa oraz odpowiadający wymogom określonym tymi przepisami, w szczególności ustawą z dnia 7 kwietnia 2022 o wyrobach medycznych.
2. | Asortyment dostarczany w oryginalnych, nienaruszonych opakowaniach handlowych, posiadających znak CE, oznakowanie w języku polskim lub wyrażone za pomocą zharmonizowanych symboli lub rozpoznawalnych kodów.
PROSZĘ WŁAŚCIWIE SFORMATOWAĆ KOMÓRKI PRZELICZENIOWE FORMULARZA

## suma
| suma netto | vat | brutto
Część 1 Torebki samoprzylepne do sterylizacji
Część 2 Testy kontroli mycia i procesu sterylizacji oraz akcesoria do sterylizacji
Część 3 - Opakowania sterylizacyjne - rękawy
Część 4. Środki do mycia i dezynfekcji